## Version 1 230209
Åtgärdskatalog vers 1 230209 till Klimatstegen för befintliga byggnaders drift, förvaltning och underhåll Saknas någon åtgärd, eller har ni frågor och synpunkter? Hör i så fall av er via www.klimatstegen.se Catarina Warfvinge, LTH med kolleger hanterar stora som små kommentarer och uppdaterar åtgärdskatalogen.
Åtgärdskatalogen är en bilaga till manualen för Klimatstegen. Tanken är att tipsa om de många åtgärder som finns för att minska klimatpåverkan från en befintlig byggnad. Åtgärder MYCKET BRA kräver budget och tid till skillnad mot BRA som oftast är så kostnadseffektiva att de kan genomföras inom årets budget - men respekt för undantag. Åtgärderna kan tillämpas oavsett om den aktuella byggnaden är flerbostadshus eller lokalbyggnader, relevansen avgörs av er tekniska förvaltnng. Läs mer om detta i manualdelarna. Tänk på att vissa BRA-åtgärder behöver genomföras innan MYCKET BRA-åtgärder för att göra optimal klimatnytta, se vidare manualdelen Del 2 Vägledning med klimatsteg. Åtgärderna till respektive KKPI är inte sorterade. Utnyttja sorterings-, sök- och filtreringsfunktionen när ni letar åtgärder.
Åtgärds-nummer | KKPI-nr och namn | Åtgärdas tidigast i klimatsteg … | Exempel på klimatåtgärder | Kort kommentar till åtgärden | Nyttan med åtgärden, dvs påverkar … | Del av byggnad, installation eller annat som berörs av åtgärden | Egna anteckningar
1 | 01 Energianvändning | BRA | Kartlägg mätarstrukturen, dvs ta reda på vilka mätare som mäter vad. Avser energi till respektive uppvämning, varmvattenberedning, fastighetsel och eventuell komfortkyla. Installera undermätare eller genomför korttidsmätningar för att fastställa vad energin används till. | Att mäta är att veta. Känd mätarstruktur är nödvändigt för att både följa upp respektive energipost minst en gång per månad för att snabbt hitta fel och rätta till. Men det är också nödvändigt att sammanställa årsanvändningen till nyckeltal för att få tillräckligt noggrann driftstatitsik inför planering av tekniska åtgärder som minskar energianvändningen. se Del 3 Klimatnyckeltal, fakta | Bättre driftstatistik | Förvaltning
2 | 01 Energianvändning | BRA | Uppmätt energianvändning - följs upp minst en gång i månaden per energipost och fel rättas till snarast. - sammanställs per energipost årligen för uppföljning och planering av energibesparande åtgärder | Nödvändig åtgärd för att snabbt rätta till fel innan energianvändningen drar iväg. Den årliga sammanställningen används för att planera in åtgärder, därför behöver man veta vilka energiposter som är höga. | Bättre driftstatistik | Förvaltning
3 | 01 Energianvändning | BRA | Installera undermätare till storförbrukare av energi. Följ upp minst en gång per månad för att rätta till eventuella fel. Sammanställ årligen för uppföljning och planering av energibesparande åtgärder. | Med storförbrukare avses apparat som använder mer än 10% av den totala fastighetselen. Kan utgöras av t ex värmepump, kylmaskin, processel t ex till serverrum. | Fastighetsel | Elsystem
4 | 01 Energianvändning | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för att kvalitetssäkra driftstatistiken, övervakar energianvändning och ser till att fel rättas snabbt och ser till att den årliga energianvändningen sammanställs. | Avser yrkesroll inom förvaltningen för den aktuella byggnaden. | Energianvändning | Förvaltning
5 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera vindsbjälklag. | Hus som är byggda före 1975 har betydligt sämre vindsisolering än nyare. Notera riskerna för fuktproblem i samband med tilläggsisoleringen. | Uppvärmningsenergi | Klimatskärm
6 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byte till energieffektiva fönster eller energirenovering av befintliga. | Hus som är byggda före 1975 har betydligt mindre energieffektiva fönster än nyare. Ger positiva effekter på termiskt klimat vilket innebär att rumstemperaturen kan sänkas vilket sparar ännu mer värmeenergi. | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskärm
7 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energieffektiva balkongdörrar. | Balkongdörrar i hus byggda före 1975 har betydligt sämre energiegenkskaper än nya. | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskärm
8 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energiefftiva entrédörrar. | Entrédörrar i hus byggda före 1975 har betydligt sämre energiegenkskaper än nyare. Ett byte sparar värmeenergi. | Uppvärmningsenergi | Klimatskärm
9 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera ytterväggar. | Hus som är byggda före 1975 har betydligt sämre ytterväggsisolering än nyare. Åtgärd är resurskrävande, se Åtgärdstrappan som beskrivs i "Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta". Notera riskerna för fuktproblem i samband med tilläggsisoleringen. | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskärm
10 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Åtgärda såväl uppenbara och som dolda köldbryggor. | Med uppenbara köldbryggor avses t ex balkonger, äldre balkongdörrar utan isolerande fyllning, infästningar i och igenom klimatskärmen, betongklackar i betongsandwichelement och dylikt. För att identifiera dolda köldbryggor krävs termografering. | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskärm
11 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Förse eventuella portar och relevanta ytterdörrar med automatisk stängning. | Minskar energibehovet för uppvärmning. | Uppvärmningsenergi | Klimatskärm
12 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Återvinn värmen i frånluften med frånluftsvärmepump. | Återvinning av värmen i frånluften är den åtgärd som sparar mest energi i en befintlig byggnad. Just frånluftsvärmepump kan minskar energibehovet för både beredning av varmvatten och uppvärmning. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Ventilationssystem
13 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Återvinn värmen i frånluften genom att installera ett FTX-system, eller om det redan finns byte till värmeåtervinning med högre temperaturverkningsgrad. | FTX-system innebär till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Återvinning av värmen i frånluften är den åtgärd som sparar mest energi i en byggnad. Just FTX minskar endast energianvändning för uppvärmning. | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
14 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Om värmeåtervinning finns, undersök byte till högre temperaturverkningsgrad. | Temperaturverkningsgraden beror på vilken typ som valts, t ex roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare, vätskekopplad batterivärmexling. | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
15 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök om det finns potential och genomför åtgärder som sänker fläkteffekt (storleken på fläkten). | Erforderlig fläkteffekt minskas genom att minska tryckmotståndet i aggregat och kanalsystem. Undersök t ex om tryckmotstånd kan sänkas i uteluftsintag, filter, galler, spjäll, tvära kanalböjar i anslutning till aggregatet. | Fastighetsel | Ventilationssystem
16 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök om fläkteffektiviteten (SFP-talet) kan förbättras t ex med byte av fläkt, byt till energieffektiv motor, installera frekvensomvandlare etc. | Riktvärden för SFP-tal: I FTX-system < 1,5 kW/m3/s I F-system < 0,5 kW/m3/s I FT-system < 1,1 kW/m3/s I FVP-system < 0,75 kW/m3/s | Fastighetsel | Ventilationssystem
17 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera kanaler för uteluft till och avluft från ventilationsaggregatet för att minska nedkylning av byggnaden vintertid. | Sparar värmeenergi. Dessutom undviks också kondensbildning på kanalens utsida som kan leda till korrosion och fuktproblem. I byggnader med källarplacerade fläktrum finns ibland invändiga uteluftsschakt - dessa behöver vara isolerade som yttervägar. | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
18 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera frånluftskanalerna i ventilationssystem med värmeåtervinning. | Frånluften kyls inte ner på väg från rummet till ätervinnaren, dvs minskade värmeförluster. Dessutom har isoleringen en ljuddämpande funktion. | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
19 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera tilluftskanaler i byggnaden. | Genom att isolera tilluftskanaler kommer inte den värmda tilluften att svalna på väg från ventilationsaggregat till rummet. Dvs tilluften behöver inte övervärmas i aggregatet. | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Ventilationssystem
20 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Täta ventilationskanalerna så att ventilationsluft inte läcker ut på vägen mellan ventilationsaggregat och rummen. | Det är vanligt att kanalsystem läcker luft. Geom att täta så behöver en mindre mängd ventilationsluft behandlas (filtreras, värmas) i aggregatet vilket minskar både elenergi till fläkten och värmeenergin för att värma tilluften. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
21 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera styrning av ventilationsflödet efter utetemperatur. Kallas ibland årstidsanpassning. | Ventilationsflödet styrs efter utetemperatur. Tänk på att sänkt ventilationsflöde inte får gå ut över luftkvalitet, dvs följs minikraven på uteluftsflöde enligt Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
22 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system som behovsanpassar ventilationsflöde i biutrymmen. | Mindre mängd ventilationsluft går åt. Behovsanpassning i t ex garage, förråd kan baseras på gasindikator, temperatur, fukt. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
23 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök om det möjligt att dela upp stora ventilationsysstem om verksamhetstiderna för olika delar varierar kraftigt. | Innebär att delar av byggnaden kan ventileras oberoende av varandra. Kräver spjäll, tryckregulatorer och tryckreglerad fläkt. Kan påverka värmesystemet. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
24 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera bortaknapp i bostäder som används för att dra ner ventilatonen när ingen är hemma. | Innebär att ventilationsflödet reduceras när ingen är hemma. Åtgärden sparar både el- och värmeenergi. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
25 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera behovsstyrning av ventilationsluft. Avser lokalbyggnad. | Samlingsrum, klassrum, grupprum, konferensrum etc har stort behov av ventilationsluft när de används. Genom att dra ner ventilationen när rummen står tomma eller inte är fullbelastade så sparas både värmeenergi för tilluften och elenergi till fläktarbetet. Det finns flera tekniker att välja mellan för att ventilera efter behov. Allt ifrån den enklaste att installera hel- och halvfart på fläktarna till det mest avancerade att installera VAV-tilluftsdon i varje rum som känner av hur och om rummet används, t ex antal personer. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
26 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system för återvinning av värme i spillvatten. | Energibehovet för uppvärmning av varmvatten kan minskas genom att förvärma inkommande tappvarmvatten med utgående spillvatten. Åtgärden kräver ett kontinuerligt flöde av både vatten och spillvatten vilket betyder att spillvatten från relativt många lägenheter behöver anslutas. Det finns också lokala värmeväxlaren fristående i varje dusch integrerat i golvet. I t ex idrottshallar och simhallar kan spillvatten samlas i tankar för att återvinna värmen med värmepump innan spillvattnet pumpas ut på det allmänna nätet. | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
27 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Stäng av varmvattnet till handfat som ligger långt från varmvattenberedningen i lokalbyggnader. | Minskar energibehovet för varmvattenberedning genom mindre värmeförluster från varmvatten- och vvc-ledningarna i schakt och stråk. Risken för legionellatillväxt behöver beaktas genom att eventull kapning av rör sker så nära anslutande rör som möjligt. | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
28 | 01 Energianvändning | BRA | Utred storleken på vvc-förlusterna. Mät varje slinga separat. I flerbostadshus är 8 kWh/m2Atemp som medelstor förlust. | Värmeförlusterna kan vara mycket stora från varmvattencirkulation. Värmeförlusterna kan beräknas utfifrån att flöde och varmvattentemperaturer mäts (utanpåliggande mätning om mätventil saknas). | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
29 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Utred orsakerna till värmeförlusterna i vvc-systemet och åtgärda. | Kan åtgärdas med isolering men stora vvc-förluster kan också bero på svåråtgärdade fel i systemet (planlösning och systemutformning) | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
30 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera ackumulatortankar. | Mindre värmespill. Utnyttja energiklassningen av ackumulatortankar från A+ till G där A är effektivast. Klassningen baseras på tankens stilleståndsförluster. | Uppvärmningsenergi | Tappvattensystem
31 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Ersätt varmvattencirkulation med lokala varmvattenberedare i t ex WC-grupper, städskrubbar etc som ligger långt från undercentralen (varmvattenberedningen). | Minskar energibehovet för varmvattenberedning genom mindre värmeförluster från varmvatten- och vvc-ledningarna till schakt och stråk. | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
32 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera rörledningarna till tappvattensystemet. Avser både kall och varmvatten. Varmvatten för att minska energianvändningen, kallvattenledningar för att minska vattenanvändningen. | Minskar energibehovet för varmvattenberedning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och är helt oreglerad. Genom att isolera kallvattenledningar minskar väntetiden på att kallt kranvatten. Båda åtgärderna minskar risken för legionellatillväxt eftersom det varma vattnet hålls varmt och det kalla kallt. | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
33 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla blandare för kall- och varmvatten. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av köksblandare och handfatsblandare. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
34 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla duschar. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av termostatblandare till dusch. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
35 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Montera vattensnåla munstycken på blandare och tappställen som alternativ till byte av blandare eller tappställe. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
36 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Inför system med mätning och debitering av kall- och varmvattenanvändningen istället för fördelning av totala vattenanvändningen efter schablon. | Minskar mängden vatten som används. Om varmvatten mäts och debiteras minskar energianvändningen för beredning av varmvatten. Det råder delade meningar om hur effektiv åtgärden är. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
37 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till LED-belysning inomhus i allmänna utrymmen. | Sparar fastighetsel. När elkrävande belysning byts ut så kan värmesystem och ev komfortkylsystem påverkas pga ändrat värmetillskott. | Fastighetsel | Elsystem
38 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till armaturer för LED-belysning i hyresgästernas utrymmen. (Lokalbyggnader) | I hyresgästens utrymme hjälper det hyresgäster att spara verksamhetsel. Kan ingå i ingå i incitamentsavtal för att dela investeringskosntad för fast installation och elbesparing. När elkrävande belysning byts ut så kan värmesystem och ev komfortkylsystem påverkas pga ändrat värmetillskott. | Fastighetsel | Elsystem
39 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera närvarostyrning eller styrning av ljusnivå för belysningen i allmänna utrymmen. | Sparar fastighetsel. | Fastighetsel | Styr o regler - El
40 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera programmeringsbar styrning av utomhusplacerade elvärmare för avisning. | Sparar fastighetsel. | Fastighetsel | Styr o regler - El
41 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Utrusta elgolvvärme med timer eller temperaturreglering. Elgolvvärme kallas ibland komfortvärme, t ex i våt- och hygienrum. | Komfortelvärme, vanligast i badrum i lägenheter kan orsakar mycket stor elanvändning om den inte styrs eller regleras. | Fastighetsel | Styr o regler - El
42 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera ändamålsenlig styrning av rörliga solskydd till rum med komfortkyla. | Dvs aktiveras efter solvärmetillskott och inte efter dagsljus. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
43 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera solskydd i solutsatta rum som har komfortkyla. T ex solskyddsglas, invändig, mellanliggande eller utvändigt solskydd. | Utvändiga solskydd är effektivast men kräver mer underhåll än övriga. Minskar kylenergibehovet och behovet av installerad kyleffekt. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
44 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök om kapacitetsregleringen av kompressorn till kylmaskinen är optimal. Täta starter och stopp sänker systemets verkningsgrad. - avlasta en eller flera cylindrar - styr kompressorer i sekvens - styr kompressorns varvtal med frekvensomformare | Kylkompressorn mår bäst av att vara igång i långa sammanhängande perioder. Vilken av åtgärderna som är relevant beror på antal kompressorer. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
45 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt cirkulationspump i komfortkylsystem, utnytta energiklassning för att välja den mest energieffektiva. | Nya A-klassad cirkulationspumpar är mycket effektivare än äldra pumpar. | Fastighetsel | Komfortkyla
46 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system som utnyttjar naturliga kylkällor (frikyla) i eventuellt komfortkylsystem. | Med naturliga kylkällor avses vattendrag, mark eller luft. Sparar köpt energi för komfortkyla, antingen fjärrkyla eller el till kylmaskiner. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
47 | 01 Energianvändning | BRA | Undersök om det är möjligt att höja börvärdet på rumstemperaturen sommartid om byggnaden har komfortkyla. | Minskar energianvändning och effektbehov för komfortkyla väsentligt. Förbättrar också den termiska komforten för sommarklädda personer som vistas i lokalerna. Kan kräva acceptans av hyresgäster. Stäm av mot Arbetsmiljöverkets råd om inomhustemperatur. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Styr o regler - Komfortkyla
48 | 01 Energianvändning | BRA | Undersök om det är relevant att tillämpa nattkyla , dvs sänka temperaturen på bygg- och inredningsmaterial nattetid med ventilationsluft. | Minskar behovet av energi för komfortkyla genom att byggnadens värmetröghet utnyttjas. Den kyls ner nattetid via ventilation med sval uteluft. Minskar övertemperaturer sommartid i rum som saknar komfortkyla. | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
49 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök funktionen hos rumstermostater eller motsvarande system för reglering av rumstemperaturen sommartid om komfortkyla är installerad. De kan behöva bytas! | Dåligt fungerande termostater eller temperaturgivare till styr- och reglersystem orsakar hög energianvändning och försämrad komfort. | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
50 | 01 Energianvändning | BRA | Undersök om det är relevant att sänka rumstemperaturen vintertid under helger, semester, skollov etc. | Kan vara relevant som energisparåtgärd i t ex skolor, förskolor som inte används under helger. Tänk på att nattsänkning kan leda högre värmeeffektuttag för att värma lokalerna när de ska användas igen. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
51 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera rörledningar (kulvertar) förlagda i marken mellan värmecentral och respektive byggnad. | Avser värmerör i kulvert mellan byggnader inom samma fastighet, dvs inte fjärrvärmeservis. Åtgärden minskar behovet av energi till uppvärmning och till varmvatten. Åtgärden kräver korrigering i byggnadens styr- och reglersystem för värme och varmvattenberedning. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
52 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt värmesystemets cirkulationspumpar till tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. | Åtgärden sparar fastighetsel. | Fastighetsel | Värmesystem
53 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök alternativ till aktuell värmekälla för uppvärmning och varmvattenberedning; fjärrvärme, värmepump eller förbränningspanna | Energianvändningen för uppvärmning och varmvattenberedning minskar kraftigt vid byte till värmepump. Notera att effektbehov, dvs storleken på värmepumpen minskar kraftigt om andra värmeenergiåtgärder genomförs först som fönsterbyte, tilläggsisolering, värmeåtervinning av frånluft etc | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värmesystem
54 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök om styrventiler i vattenburna system för uppvärmning, värmning av ventilationsluft och varmvattenberedning är dimensionerade efter aktuellt behov. Åtgärda om så inte är fallet. | Styrventiler öppnar eller stänger efter behov för att få rätt flöde i vätskekretsen. Om de feldimensionerade kommer vätskeflödet och därmed värmeeffekten att pendla med energiförluster som följd. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värmesystem
55 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera värmeledningsrör både till radiatorer och till luftvärmebatterier. | Minskar energibehovet för uppvärmning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och är helt oreglerad. Detta är en åtgärd som kräver åtgärder i värmesystemet som ev byte cirkulationspump, injustering och ändringar i styr- och reglersystemet. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
56 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera systemet för fastighetsautomation baseras på AI, dvs ett självförbättrande system. | Kan spara mycket energi både vad gäller värme och el genom att styr- och reglersystemet lär sig byggnadens behov. Notera dock åtgärdstrappan, dvs fixa först till grundläggande funktioner innan investering i AI-system. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler
57 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera rumstermostater med vädringsskydd. | Sparar energi för uppvärmning. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
58 | 01 Energianvändning | BRA | Undersök om temperaturgivare är optimalt placerade för styrning och reglering av värmesystem. Gäller i rum, utegivare, på returledning etc. | T ex om utegivaren blir solbelyst visar den fel utetemperatur. Temperaturgivare bakom möbler och gardiner ger fel rumstemperatur. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
59 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Komplettera styrning av framledningstemperaturen i värmesystemen med reglering efter inomhustemperatur. | Minskar värmebehovet genom att effekter av solinstrålning och internvärmetillskott tas tillvara. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
60 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt termostater på elradiatorer. | Termostater på älde direktverkande elradiator kan behöva bytas ut för mer effektiv reglering av värmeavgivning. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
61 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera centralt eller decentraliserat styrsystem för elradiatorer. | Med det centrala systemet styrs alla elradiatorerna, decentraliserat innebär styrning och regler per elradiator. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
62 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera automiskt sommarstopp av cirkulationspumpen till värmesystemet | Åtgärden sparar el och minskar risken för att värmen drar igång sommartid. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
63 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av el istället för fördelning av efter schablon. | Avser hyresgäster som inte har egna elabonnemang. Åtgärden är ett incitament för brukarna att spara på den el de använder, dvs verksamhetsel och eventuell processel. | El | Elsystem
64 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Upprätta incitamentsavtal med hyresgäster om fördelning av investeringskostnad och driftkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder. Ett incitamentsavtal kompletterar hyreskontrakt med kallhyra. | Åtgärden kräver lite utredningsarbete men kan minska energianvändningen avsevärt. | Uppvärmningsenergi | Förvaltning
65 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byta rumstempermostater, temperaturgivare med system för reglering av rumstemperaturen vintertid. | Termostater eller temperaturgivare har begränsad livlängd men har stor betydelse för både komfort och energianvänding för uppvärmning | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
66 | 02 Toppeffekt | BRA | Undersök om det är möjligt att sänka ventilationsflödet tillfälligt under de kallaste timmarna. | Notera råd och rekommendationer om luftkvalitet från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Eftersom det rör sig om så få timmar påverkas energianvändning för uppvärmning endast i mindre omfattning. | Värmeeffekt | Styr o regler - Vent
67 | 02 Toppeffekt | BRA | Installera effektstyrning som prioriterar varmvattenberedning före uppvärmning av rum. | Minskar behovet av installerad värmeeffekt. | Värmeeffekt | Styr o regler - Värme
68 | 02 Toppeffekt | BRA | Undersök om det är möjligt att sänka överenskommen inomhustemperatur vid köldknäppar. Åtgärden kräver samarbete med hyresgästerna. | Notera råd och rekommendationer om lägsta accepterade temperatur från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Eftersom det rör sig om så få timmar påverkas energianvändning för uppvärmning i mindre omfattning. | Värmeeffekt | Styr o regler - Värme
69 | 02 Toppeffekt | BRA | Undersök om det är möjligt att höja börvärdet på rumstemperaturen sommartid om byggnaden har komfortkyla. | Minskar energianvändning och effektbehov för komfortkyla väsentligt. Förbättrar också den termiska komforten för sommarklädda personer som vistas i lokalerna. Kan kräva acceptans av hyresgäster. Stäm av mot Arbetsmiljöverkets råd om inomhustemperatur. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Styr o regler - Komfortkyla
70 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera solskydd i solutsatta rum med komfortkyla, t ex solskyddsglas, invändig, mellanliggande eller utvändiga solskydd. | Minskar kylenergibehovet och behovet av installerad kyleffekt. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
71 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera ändamålsenlig styrning av rörliga utvändiga solskydd till rum med komfortkyla. | Dvs aktiveras efter solvärmetillskott och inte efter dagsljus. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
72 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera system för lastbalansering av el till fastighet, verksamhet, laddning etc. Antingen inom fastigheten eller i samarbete med elleverantör. | Med lastbalansering menas fördelning av tillgänglig effekt. | Eleffekt | Styr o regler - El
73 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera system för lagring av el. | Kan utgöras av stationära batterier, batterier i elbilar, vätgas etc. | Eleffekt | Elsystem
74 | 02 Toppeffekt | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för att toppeffekter följs upp och för åtgärderna. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
75 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Installera solceller. | Alla byggnader lämpar sig inte för solceller pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. | Behovet el från allmänna nätet | Elsystem
76 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Utnyttja solcellsel från grannhus inom fastigheten. | Alla byggnader lämpar sig inte för solceller pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. Ändringar i regelverk har öppnat för att överföra solel mellan byggnader inom fastigheten. | Behovet el från allmänna nätet | Elsystem
77 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Installera solfångare för varmvattenberedning. | En åtgärd som i flerfamiljshus kan halvera årsbehovet av köpt energi för varmvattenberedning. Alla byggnader lämpar sig inte för solfångare pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
78 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Installera system som utnyttjar eventuellt värmeöverskott från grannbyggnad, t ex kondensorvärme från kylmaskin. | Minskar behovet av köpt värmeenergi antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
79 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Installera system som tar tillvara på eventuellt värmeöverskott från processer i byggnaden t ex kondensorvärme från kylmaskin. | Minskar behovet av köpt värmeenergi antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
80 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Installera system som tar tillvara på eventuellt värmeöverskott från processer i byggnaden eller leverera den till grannbyggnad. T ex kondensorvärme från kylmaskin. | Minskar behovet av köpt värmeenergi i grannhuset antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
81 | 03 Energitillförsel | MYCKET BRA | Undersök om byggnadens klimatpåverkan minskar genom att byta till värmepump för uppvärmning och varmvattenberedning. | Notera att effektbehov, dvs storleken på värmepumpen minskar kraftigt om andra värmeenergiåtgärder genomförs först som fönsterbyte, tilläggsisolering, värmeåtervinning av frånluft etc | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värme- och tappvattensystem
82 | 04 Köldmedieläckage | MYCKET BRA | Installera system som varnar för köldmedieläckage. | Flera köldmedier är aggressiva växthusgaser. Ju tidigare fel och läckage upptäcks och åtgärdas desto mindre blir skadan. | Klimatpåverkan | Värmepump och kylmaskin
83 | 04 Köldmedieläckage | MYCKET BRA | Byt till köldmedium med lägre GWP | Åtgärd är inte möjlig i alla kylmaskiner eller värmepumpar eftersom de kan vara konstruerade för en viss typ av köldmedium. | Klimatpåverkan | Värmepump och kylmaskin
84 | 04 Köldmedieläckage | MYCKET BRA | Byt till kylmaskin eller värmepump som är anpassad för köldmedier med lågt GWP. | Kylmaskiner och värmepumpar är konstruerade för ett viss eller vissa köldmedier och kan inte bytas hur som helst. | Klimatpåverkan | Värmepump och kylmaskin
85 | 05 Vatten och avlopp | BRA | Installera undermätare så att det går att följa och följa upp vattenanvändningen i varje byggnad. | Även om två byggnader till det yttre är lika kan vattenanvändningen vara väsentligt olik. Att mäta är att veta! | Bättre driftstatistik | Förvaltning
86 | 05 Vatten och avlopp | BRA | Uppmätt vattenanvändning - följs upp minst en gång i månaden fel rättas till snarast. - sammanställs årligen för uppföljning och planering av vattensparåtgärder | Nödvändig åtgärd för att snabbt rätta till fel innan vattenanvändningen drar iväg. | Bättre driftstatistik | Förvaltning
87 | 05 Vatten och avlopp | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för att kvalitetssäkra driftstatistiken och att rutiner för uppföljning och sammanställning finns. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Vattenanvändningen | Förvaltning
88 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla blandare för kall- och varmvatten. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av köksblandare och handfatsblandare. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
89 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla duschar. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av termostatblandare till dusch. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
90 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Montera vattensnåla munstycken på blandare och tappställen som alternativ till byte av blandare eller tappställe. | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
91 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Byt till beröringsfria blandare för kall- och varmvatten. (Lokalbyggnader) | Beröringsfria blandare är till exempel styrda med fotocell. Minskar både på vattenanvändning och varmvattenenergi. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
92 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Byt till vattensnåla WC. | Detta är en vattenbesparande åtgärd. Enkelspolande toalett på 6 l/spolning alternativt tvåspolande med 2 per liten spolning och 4 l per stor spolning. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
93 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Installera system finns för insamling av regnvatten för t ex WC-spolning, bevattning av planteringar. | Ett sätt att minska byggnadens behov av behandlat vatten från den allmänna VA-anläggningen. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
94 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Mät och debitera vattenanvändningen per hyresgäst istället för att debitera vattenkostnad baserad på golvarea. | Kräver vattenmätare till varje hyresgäst. Ett effektivt sätt att visa brukare vattenkostnad och ger incitament till att via en mjuk åtgärd spara vatten. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
95 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Byt till beröringsfria blandare för kall- och varmvatten. (Lokalbyggnader) | Beröringsfria blandare är till exempel styrda med fotocell. Minskar både på vattenanvändning och varmvattenenergi. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
96 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Installera system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och som då varnar eller stänger av vattentillförseln. | Kan utgöras av vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare eller vattenlarm dvs system som övervakar tappvattensystemet, identifierar läckage och stänger av vattentillförsel centralt eller lokalt. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
97 | 05 Vatten och avlopp | MYCKET BRA | Isolera rörledningarna till tappvattensystemet. Avser både kall och varmvatten. Varmvatten för att minska energianvändningen, kallvattenledningar för att minska vattenanvändningen. | Minskar energibehovet för varmvattenberedning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och är helt oreglerad. Genom att isolera kallvattenledningar minskar väntetiden på att kallt kranvatten. Åtgärden minskar risken för legionellatillväxt eftersom det varma vattnet hålls varmt och det kalla kallt. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
98 | 06 Avfall | MYCKET BRA | Undersök om det är möjligt att öka antalet sorteringsfraktioner. | Ju bättre sorterat avfallet är deso lättare blir det att i första hand återanvända och andra hand återvinna. Antalet sorteringsfraktioner beror på vad kommunen kan ta emot och storleken på tillgängligt utrymme i byggnaden eller i fastigheten. | Mängden avfall som går till energiutvinning istället för att återanvändas. | Avfall
99 | 06 Avfall | MYCKET BRA | Avfallsutrymmet ventileras för att få bort dålig lukt och kompletteras till ändamålsenligt belysning. | Högre trevnad gör det lättare för brukarna att göra rätt. Ju bättre sorterat avfallet är deso lättare blir det att i första hand återanvända och andra hand återvinna. | Mängden avfall som går till energiutvinning istället för att återanvändas. | Avfall
100 | 06 Avfall | MYCKET BRA | Erbjud brukarna regelbunden hämtning av grovsopor. | Gör att brukarna blir benägna att göra rätt. | Mängden avfall som går till energiutvinning istället för att återanvändas. | Avfall
101 | 06 Avfall | MYCKET BRA | Avfallsutrymmet byggs om så att det blir stort nog för att öka antalet sorteringsfraktioner. | Ju bättre sorterat avfallet är deso lättare blir det att i första hand återanvända och andra hand återvinna. | Mängden avfall som går till energiutvinning istället för att återanvändas. | Avfall
102 | 06 Avfall | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för att hålla i frågan om hur avfallsmängderna ska minskas och sorteras i fler fraktioner. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna. | Avfallets klimatpåverkan | Förvaltning
103 | 08 Utemiljö | MYCKET BRA | Gör en översyn av om den maskinella skötseln kan minska. Genomför efter förutsättningar | Det kan handla om att låta gräsmattor växa upp till ängar, | Klimatpåverkan | Utemiljö
104 | 08 Utemiljö | MYCKET BRA | Byt till bränsle på arbetsverktyg och verktyg till lägre klimatpåverkan. | Använd Boverkets klimatdatabas för att jämföra klimatpåverkan från olika bränslen och drivmedel. | Klimatpåverkan | Utemiljö
105 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Drift- och underhållsinstruktionen ska, oavsett vilket aggregat eller apparat som avses vara ¤ Lätt åtkomliga och tillgängliga där arbetet ska utföras. ¤ Skriven och begriplig för den som ska utföra det praktiska arbetet. ¤ Anpassad efter aktuell verksamhet och typ av sy-stem. ¤ Uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, ingående komponenter. ¤ Journal föras med åtminstone signatur och datum. | Detta är en förutsättning för att driftpersonalen ska kunna göra ett bra jobb! | Byggnadens klimatpåverkan | DoU - generellt
106 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | DoU-instruktioner för regelbunden tillsyn, skötsel och funktionkontroll finns och följs för legionellariskinstallationer som bubbelbad, luftfuktare etc. | Åtgärdsbesök dokumenteras med signatur och datum. Detta minskar risken för legionellautbrott och är en del av egenkontrollen enligt miljöbalken. Se KKPI20b. | Egenkontroll, legionella | DoU - Legionella
107 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Driftdelen av DoU-instruktionen för värmecentral inkluderar t ex ¤ Beskrivning av aktuell verksamhet ¤ Beskrivning av systemet med shuntgrupper och betjänande delar ¤ Uppdaterade relationsritningar av värmesystemet ¤ Samverkan med andra system, t ex ventilationssystem, varmvattenberedning ¤ Uppgift om aktuella temperaturscheman ¤ Driftkort (funktioner och inställningsvärden) ¤ Helgsänkning, nattsänkning ¤ Beskrivning av vilka delar av byggnaden som respektive shuntgrupp betjänar | Ju tydligare driften beskrivs desto enklare är det för ny driftpersonal att verkligen bli engagerad i driften. | Uppvärmningsenergi | DoU - Värmecentral
108 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Driftdelen av DoU-instruktionen för ventilationsaggregat inkluderar t ex ¤ Beskrivning av aktuell verksamhet ¤ Beskrivning av systemet ¤ Uppdaterade relationsritningar av ventilationssystemet ¤ Samverkan med andra system, t ex värmesystem, komfortkyla ¤ Uppgift om aktuella luftflöden och drifttider ¤ Tryckbörvärden ¤ Driftkort (funktioner och inställningsvärden) ¤ Avfrostningsfunktioner ¤ Sommarnattkyla ¤ Morgon och eftermiddagsvädring ¤ Flödesscheman, regleringsprinciper mm, ¤ Beskrivning av vilka delar av byggnaden som aggregatet betjänar | Ju tydligare driften beskrivs desto enklare är det för ny driftpersonal att verkligen bli engagerad i driften. Driftkort utformas så att driftpersonalen får grepp om funktionen och handhavandet hos varje del av installationerna, enskilda aggregat etc. | El- och uppvärmningsenergi | DoU - Ventilationsaggregat
109 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Underhållsdelen inkluderar instruktioner för tillsyn och skötsel för ventilationsaggregat som omfattar kontroller och tidsintervall för t ex ¤ filtertyp med instruktioner för montering och byten. ¤ Rengöring av värmeväxlarytor, flaktblad, värmebatteri, kylbatteri ¤ Vätskekvalitet med avseende på försmutsning ¤ Frysskyddsmedelets koncentantration för värmeåtervinnning ¤ Gykolhalt i vätskekopplade värmeåtervinnare ¤ Luftläckage så att inte frånluft läcker över till tilluften inom aggregatet ¤ Ventilläckage i vätskekretsar till luftvärmare och luftkylare ¤ Cirkulationspumpar stängs av när det inte finns värme eller kylbehov ¤ By-pass-spjäll fungerar ¤ Byte av remmar och remskivor ¤ Funktionskontroll av tidur och tidkanaler ¤ Att vätskeflöden för värmeåtervinning är optimerade ¤ Att vätskeflöden i värme- och kylbatterier är optimerade med mera | Teknisk förvaltning avgör vilka kontroller som är relevanta för det aktuella aggregatet. Avsteg behöver motiveras. | El- och uppvärmningsenergi | DoU - Ventilationsaggregat
110 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Ändringar av systembörvärden för ventilationssystem, värmesystem och eventuell komfortkylssystem journalförs med datum och ändring. | Ökar spårbarheten för att upptäcka och rätta till eventuella fel. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler
111 | 09 Drift- och underhållsinstruktioner | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för drift- och underhållsinstruktionerna vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändring av verksamhet, nya komponenter | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
112 | 10 Rondering | BRA | Avfallsutrymmet kontrolleras regelbundet med avseende på städning och skötsel | I ett välskött avfallsutrymme är brukarna mer benägna att göra rätt. | Felsortering av avfall | Avfall
113 | 10 Rondering | BRA | Okulära fuktkontroller genomförs regelbundet av in- och utvändiga ytskikt vad gäller t ex * synliga fuktfläckar eller fuktskador * saltutslag * missfärgningar * bubblor i mattor och på tapeter * kondens på fönsters insida * förekomst av mögellukt * vatten i schaktbotten. | Fuktskador i byggnader och hälsoproblem har en nära koppling. Fukt kan skapa tillväxt av mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Misstänkta fuktskador ska alltid utredas. När man misstänker en fuktskada i en byggnad behöver åtgärder genomföras eftersom fuktskador ofta blir värre och svårare att åtgärda ju längre man väntar. | Egenkontroll, fukt | Byggnad
114 | 10 Rondering | BRA | Kontrollera regelbundet miljörum så att de inte är belamrade eller används som förråd. | En del av egenkontrollen enligt miljöbalken. | Egenkontroll, avfall | Avfall
115 | 10 Rondering | BRA | Anlita en fuktsakkunnig som kan hjälpa till att lägga upp en plan för vad i byggnaden som behöver kontrolleras, eventuellt mätas och hur ofta. | Vad som behöver kontrolleras och hur ofta varierar kraftigt med byggnaden ålder, skick och verksamhet. Det finns sakkunniga som är specialiserade på nyproduktion och andra för just befintliga byggnader och skadeutredningar. Anlita den senare. | Egenkontroll, fukt | Byggnad
116 | 10 Rondering | BRA | Regelbunden kontroll av konstruktioner som är fuktkritiska. Okulär, lukt och kontrollmätningar. | Fuktkritiska konstruktoner är platta tak, terassbjälklag, kalla vindar, invändig takavvattning, dräneringssystem, markavrinning, enstegstätade fasader, krypgrunder, våtrum utan tätskikt, kök utan möjlighet till forcering av frånluft vid spis. Kontroller baseras på förekomsten av dessa. Ta kontakt med sakkunnig inom fuktskador i befintliga byggnader för att lägga upp en kontrollplan om det finns en riskkontruktion i byggnaden. | Egenkontroll, fukt | Byggnad
117 | 10 Rondering | BRA | Regelbunden skötsel av installationer och byggnadsdelar för att förebygga fukt- och vattenskador, t ex rensa takbrunnar i platta tak, dräningssystem. | Åtgärden förlänger byggnadsdelarnas tekniska livslängd vilket oftast är en klimatåtgärd - återbruk på plats. Vattenskador kan också orsaka fukt - och mögelangrepp kopplade till hälsorisker för brukarna. | Egenkontroll, fukt | Byggnad
118 | 10 Rondering | BRA | Regelbunden kontroll av läckande kranar, wc. Fel rättas till. | Genom att tidigt upptäcka och rätta till fel minskar vattenanvändningen i byggnaden. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
119 | 10 Rondering | BRA | Inkluderar kontroll av att fläktdriften fortsätter en stund efter verksamhetstiden för att säkerställa att föroreningar, lukt och fukt ventileras bort innan rummen används igen. | Sparar energi för uppvärmning och el för fläktarna - eller tvärtom. Men luftkvaliteten för brukarna är överordnad energianvändningen i detta fall. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
120 | 10 Rondering | BRA | Spola vatten regelbundet i tappställen som sällan används för att förbygga legionellatillväxt. | Gäller både kall- och varmvatten | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
121 | 10 Rondering | BRA | Kontrollera regelbundet börvärdestemperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare, ackumulatortankar etc. Den ska vara minst 60˚C. | Notera att detta är ett lagkrav via egenkontrollen enligt Miljöbalken och därmed ett krav för klimatsteg BRA. I energispartider finns risk att varmvattentemperarturer justeras ner med ökad risk för legionellatillväxt. | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
122 | 10 Rondering | BRA | Kontrollera temperaturen på samtliga VVC-ledningar (fram- och returledning) minst en gång varannan vecka för att säkerställa att temperaturen inte är sjunker under 50 °C. | Notera att detta är ett lagkrav via egenkontrollen enligt Miljöbalken och därmed ett krav för klimatsteg BRA. I energispartider finns risk att varmvattentemperarturer justeras ner med ökad risk för legionellatillväxt. | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
123 | 10 Rondering | BRA | Mät och kontrollera regelbundet temperaturen på tappat kallvatten. Den ska inte överstiga inte 20°C vid tappställe. | Notera att detta är ett lagkrav via egenkontrollen enligt Miljöbalken och därmed ett krav för klimatsteg BRA. Temperaturen på tappat kallvatten mäts dels vid det tappställe som är placerat längst bort från vattenmätaren och dels vid ytterligare ett tappställe per plan som är placerat långt från fördelningsledning. Temperaturen mäts efter en minuts spolning. Den högsta temperaturen av dessa används för bedömning. | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
124 | 10 Rondering | BRA | Fyll regelbundet på golvbrunnar som sällan används för att förhindra avloppslukt att spridas i byggnaden. | Instruktionerna omfattar påfyllning av golvbrunnar som sällan används, tillsyn av självstängande golvbrunnar, automatiska avluftningsventiler mm. Kontrollen journalförs. Del av egenkontrollen enligt miljöbalken. | Egenkontroll, lukt | Tappvattensystem
125 | 10 Rondering | BRA | Mät regelbundet uteluftflödet till bostadsbyggnad och jämför med lagstadgade 0,35 l/s, Atemp. | Del av egenkontrollen enligt miljöbalken. Avser både tillgången till uteluft och att våtrum inte blir fukt- och mögelskadade. | Egenkontroll, fukt | Ventilationssystem
126 | 10 Rondering | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för ronderingen vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändringar | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
127 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för den löpande driftoptimeringen vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändring av verksamhet, nya komponenter | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
128 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll av tätningslister t ex mellan fönsterkarm och båge. | Minskar energibehovet direkt för uppvärmning och indirekt behovet av att höja rumstemperaturen för att upprätthålla termisk komfort som ytterligare ökar energianvändning uppvärmning. | Uppvärmningsenergi | Byggnad
129 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. | Fungerande rörliga solskydd minskar energibehovet av komfortkyla. Dessutom förbättras generellt den temiska komforten. Även styrningen behöver ses över så att de verkligen rullas in eller upp när det blåser. | Komfortkylenergi | Byggnad
130 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av kylmaskiners COP, Coefficient of performance och rätta till fel. | Minskar elbehovet för komforkylningen | Komfortkylenergi | Komfortkyla
131 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll om komfortkylsystem behöver injusteras. Genomförs om det finns behov. | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
132 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att ventiler t ex till kylbafflar inte läcker när de är stängda. | Regelbundet kan vara en gång om året. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
133 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll och optimering av kylmaskinen till komfortkyla vad avser flöden, tryck, kondenseringstemperatur, temperaturskillnader, ventiler, rengöring av växlarytor och reglering av kompressor. | Intervall för kontrollerna beror på tekniskt skick och ålder. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
134 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Kontrollera regelbundet att belysningsstyrning i trapphus fungerar. | Sparar fastighetsel om belysningen endast är tänd när någon vistas i trapphuset. | Fastighetsel | Styr o regler - El
135 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll av att utomhusplacerade värmare för avisning verkligen är avstängda utanför vintertid. | Tidur är bra men fungerar inte alltid som tänkt. | Fastighetsel | Styr o regler - El
136 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Om nattkyla är relevant inkluderas regelbunden kontroller av börvärden för nattventilationen. | Nattkyla håller nere behovet av energi för komfortkyla genom att byggnadens värmetröghet utnyttjas. Byggnaden kyls ner nattetid via ventilation med sval uteluft. | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
137 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att rum som kyls har fungerande reglering av rumstemperaturen. | Det är inte ovanligt att termostater hänger sig och därmed skapar både komfortproblem och hör energianvändning för komfortkyla. | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
138 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att inomhusluftens börtemperatur i rummen inte sänks sommartid i rum med komfortkyla. Idealet är börvärde > 25°C för sommarklädda personer. | Ju högre börvärde som kan hållas desto mindre blir energibehovet för komfortkyla. | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
139 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av börvärden för årstidsanpassning av ventilationsflödet. | Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. Vintertid ökar de termiska krafterna (varmluft är lättare än kall) i ventilationssystemet vilket ökar ventilationsflödet. Genom styring av fläktarna kompenserar man för de termiska krafterna. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
140 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att rum som värms har fungerande reglering av rumstemperaturen. | Det är inte ovanligt att termostater hänger sig och därmed skapar både komfortproblem och hör energianvändning för uppvärmning. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
141 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av börvärden så att värmning och kylning inte kan ske samtidigt i ett och samma utrymme. | Vanligt problem i tekniklösningar där brukarna har möjlighet att både ändra värmning och komfortkylning. Öppna dörrar ut mot korridoren gör att värmesystemet och komfortkylsystemet jobbar mot varandra.Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. | El-, uppvärmning- och varmvattenenergi | Styr o regler - Värme
142 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att tilluftstemperaturen hålls låg, t ex högst 18°C under uppvärmningssäsong. | Åtgärden sparar energi i lokalbyggnader genom att värmetillskott bättre utnyttjas. Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
143 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll av att cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem verkligen stoppats sommartid. | Sparar el och minskar risken för att värmetillförseln drar igång sommartid. | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
144 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att reglerkurvan för värmesystemets temperaturnivå ligger på bestämt börvärde. Lätt hänt att den justeras uppåt som svar på klagomål. | Det omöjligt att få alla brukare nöjda med den upplevda temperaturen. Om mer än 20% av brukarna är missnöjda är det dags att ändra börvärden eller ändra reglerkurvan. Notera skillnaden mellan upplevd (operativ) temperatur och uppmätt rumsluftstemperatur. Kalla fönster eller ytterväggar kan göra att upplevd temperaturen (operativ temperatur) upplevs som låg. | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
145 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll om ventilatonsystemen behöver injusteras mot aktuellt behov. Genomförs om det finns behov. | I flerbostadshus kan det baseras på klagomål på dålig luft, fuktiga våtutrymme, drag från uteluftsventiler eller tilluftsdon. I lokalbyggnader dessutom om verksamheter bytts ut och rummen används av annat antal personer. Ett injusterat värmesystem är en ”färskvara”, eftersom inställningarna successivt förändras. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
146 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att fläktarnas drifttider är synkade med aktuell verksamhetstid (arbetstid) hos brukarna. | Sparar energi för uppvärmning och el att fläktdriften att inte ventilera utanför verksamhetstid. Notera dock att ventilationen ska starta en stund innan verksamhetstiden OCH fortsätta en tid efter för att ventilera bort föroreningar, lukt och fukt. Luftkvaliteten för brukarna är överordnad energianvändningen i detta fall. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
147 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av fläktarnas eleffektivitet (SFP). | Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. | Fastighetsel | Ventilationssystem
148 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av om ventilationskanaler behöver rengöras invändigt, vilket i så fall sker. | När kanalernas insida är dammiga kommer ventilationsflödet att minska - om inte fläkten t ex varvas upp med ökat elbehov som följd. Kan antingen ligga på allmän rondering (för bibehållen luftkvalitet) eller löpande driftoptimering för energianvändning. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
149 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden av om venatilationssystemet behöver injusteras, vilket i så fall sker. | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
150 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar årlig kontroll om värmesystemet behöver injusteras. Genomförs om det finns behov Injustering ska inkludera justering av reglerkurva mm. | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
151 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Värmesystemets cirkulationspumpar motioneras endast under några sekunder sommartid. | Lagom motionstid :-) | Fastighetsel | Värmesystem
152 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att ventiler i värmekretsar inte läcker när de är stängda. | Regelbundet kan vara en gång om året. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
153 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Det finns rutiner för att anpassa luftflöden i de rum som berörs vid ny eller ändrad verksamhet. Vid behov injusteras ventilationssystemet. Stäm av mot rumsbeskrivningen i KKPI 15. | Av injusteringsprotokollet ska framgå vilka delar som har kontrollerats och omfattning av eventuell injustering. Injusteringen ska inkludera justering av reglerkurva mm. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
154 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Det finns rutiner för att värmesystem ominjusteras vid ändring av verksamhet eller om temperaturkraven ändras i rummen. Stäm av mot rumsbeskrivningen i KKPI 15. | Av injusteringsprotokollet ska framgå vilka delar som har kontrollerats och omfattning av eventuell injustering. Injusteringen ska inkludera justering av reglerkurva mm. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
155 | 11 Löpande driftoptimering | BRA | Det finns rutiner för att komfortkylssystemet ominjusteras vid ändring av verksamhet eller om temperaturkraven ändras i rummen. Stäm av mot rumsbeskrivningen i KKPI 15. | Lätt att detta hamnar mellan stolarna men det finns mycket energi att spara genom kontroll. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
156 | 12 Skötselinstruktiner för utemiljö | BRA | Instruktioner för yttre skötsel är klimatanpassade avser t ex drivmedel, bränsle, loggning. | Avser maskiner för gräsklippning, lövhantering, snöröjning och vilken typ av trädgårdsbelysning som används. Och också fordon för transport mellan olika byggnader och fastigheter | Klimatpåverkan | Oftast fastighet eftersom flera byggnader delar tomt.
157 | 12 Skötselinstruktiner för utemiljö | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som ansvarar för skötselinstruktionernas sakinnehåll, att de uppdateras, de följs och att åtgärder genomförs. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
158 | 13 Klimatutbildad och engagerad personal | BRA | Medarbetare inom drift och förvaltning av byggnaden grundutbildas i befintliga byggnaders klimatpåverkan så att alla förstår vad man vill åstadkomma. | Roller som berörs är förvaltare, teknisk förvaltare, driftpersonal, fastighetsskötare, fastighets-värdar, inköpare, avtalsansvarig, projektansvariga, uthyrare, miljöansvarig, hållbarhetsansvarig, ekonomi, finansiering, marknad etc | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
159 | 13 Klimatutbildad och engagerad personal | BRA | Komplettera grundutbildningen med skräddarsydda utbildningar för förvaltare respektive för personal inom teknisk förvaltning. Utbilda personal som kommer i kontakt med brukare (t ex hyresvärdar och driftpersonal) i hur klagomål hanteras. Klagomål på tex torr luf, dålig luft, det drar, för kallt, för varmt etc. | Utbildning behövs för att stärka engagemanget hos de som möter brukarna. Det finns en rad enkla mätmetoder att avgöra om det verkligen är för kallt, för varmt, om det drar eller om luftkvaliteten är bra. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
160 | 13 Klimatutbildad och engagerad personal | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ansvarar för att utbildningarna blir av. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
161 | 14 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar hur ofta åtgärder ska genomföras och när det är dags nästa gång. | Grundprincipen i klimatarbetet är att i första hand försöka förlänga den tekniska eller estetiska livslängden på bygg- och installationsvaror, dvs återbruk på plats. I andra hand att reparera, i tredje hand byta till nyproducerat och i fjärde köpa nytillverkat lägst klimatpåverkan. Detta behöver inte följas slaviskt, särskilt inte när det gäller åtgärder som påverkar energianvändningen. Då behöver klimatpåverkan från ändrad energianvändning inkluderas i klimatkalkylen. Detta förklaras i Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta. | Klimatpåverkan | Byggnad
162 | 14 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar åtminstone åtgärder i byggnadsdelar: takbeläggning, takkonstruktion, vindsbjälklag, ytterväggar, fasadmaterial, fönster, ytterdörrar, inredning. | Underhållsplanen är central i klimatarbetet vid planerat underhåll, ombyggnader och energisparåtgärder. Av den framgår den teoretiska tekniska livslängden och när det är dags att byta. Uppgifter som är nödvändiga för att bedöma lönsamhet för energiåtergärder och i klimatanalyser om en åtgärd kan vänta några år. | Klimatpåverkan | Byggnad
163 | 14 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar åtminstone följande installationsdelar: ventilationsaggregat, värmeåtervinning, fläktar, kanaler, cirkulationspumpar, värmepumpar, förbränningspannor, undercentraler, stammar för tappvatten, värme och avlopp, kylmaskin, distributionssystem, styr- och reglersystem och komponenter som t ex rumstermostater, givare, ställdon, i system för värme, ventilation och eventuell komfortkyla. | Underhållsplanen är central i klimatarbetet vid planerat underhåll, ombyggnader och energisparåtgärder. Av den framgår den teoretiska tekniska livslängden och när det är dags att byta. Uppgifter som är nödvändiga för att bedöma lönsamhet för energiåtergärder och i klimatanalyser om en åtgärd kan vänta några år. | Klimatpåverkan | Installaioner
164 | 14 Underhållsplan | BRA | Det finns rutiner för att regelbunden genomföra underhållsbesiktning och att uppdatera underhållsplanen. | Regelbundet kan t ex vara en gång om året eller vartannat år. Det beror på verksamhet, byggnadens och installationernas tekniska skick och ålder. | Klimatpåverkan | Byggnad
165 | 14 Underhållsplan | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för underhållsplanen vad avser - sakinnehåll - att den uppdateras vid regelbundet | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan orsakad av bygg- och installationsvaror | Förvaltning
166 | 15 Rumsbeskrivning | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningen verksamhetens aktuella driftstider (arbetstider). Om verksamhetens tider ändras ska noteringen i rumsbeskrivningen ändras. | Påverar energianvändning för el, värme och eventuell komforkyla. | El-, uppvärmnings- och komfortkylenergi | Byggnad
167 | 15 Rumsbeskrivning | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningan det antal personer som ligger till grund för aktuellt ventilationsflöde. | Påverar energianvändning för el och värme. | El- och uppvärmningsenergi | Rum
168 | 15 Rumsbeskrivning | BRA | Notera i rumsbeskrivningen vilka rum som är särskilt svåra att hålla varma och dragfria under vintern och vilka som är svåra att hålla svala under sommaren. | Kritiska rum har en tendens att bestämma temperaturinställningar för hela värme- eller ventilationssystemet vilket leder till hög energianvändning och sämre komfort i övriga rum. Den här informationen gör det lättare för nyanställda eller vikarier att gära rätt. | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Byggnad
169 | 15 Rumsbeskrivning | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningen vilka rumstemperaturer som (eventuellt enligt hyresavtal) ska hållas vintertid och sommartid. Rumsbeskrivningen ska uppdateras vid ändrad verksamhet eller vid hyresgästanpassning. | Avsedda temperaturer kan redovisas på t ex planritningar, i tabellform etc. Det ska framgå om lufttemperatur eller operativ temperatur avses och var i rummet temperaturen ska uppnås, dvs gränserna för vistelsezonen. | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Byggnad
170 | 15 Rumsbeskrivning | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för - sakinnehållet i rumsbeskrivningen - att den uppdateras vid ändring av verksamheten, nya hyresgäster ombyggnader eller underhållsåtgärder. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
171 | 16 Inköp och upphandling | BRA | Handla upp OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) med förtydligande av vad som ska ingå och inte enbart på pris. | Protokoll och intyg visar om åtgärder behöver genomföras. | Risk för dålig luftkvalitet | Inköp och upphandling
172 | 16 Inköp och upphandling | MYCKET BRA | Vid inköp av bygg- och installationsvaror efterfrågas • specificering av levererad mängd av respektive nytillverkad och återbrukad bygg- och installationsvara (antal, kg, m, m2, m3 etc) • EPD eller motsvarande produktspecifik klimatdeklaration för nytillverkade varor • Uppgifter om leverantörers transporter (drivmedel och transportavstånd) | Åtgärden behövs för att förvaltningen årligen ska kunna sammanställa den klimatpåverkan som bygg- och installationsvaror orsakar. En EPD är en miljövarudeklaration som redovisar t ex klimatdata från tillverkning för en viss produkt. | Klimatpåverkan orsakad av bygg- och installationsvaror | Inköp och upphandling
173 | 16 Inköp och upphandling | BRA | Vid inköp av vitvaror, tappvattenblandare, belysning, elapparater efterfrågas energi- och eventuellt vattenklass. | Allt fler produkter märks med sin energi- och vattenprestana för att underlätta att köpa in bra apparater och armaturer. | El och vattenanvändning | Inköp och upphandling
174 | 16 Inköp och upphandling | BRA | Inför inköp av komponenter till systemen för ventilation, värme, komfortkyla, vatten, styr- och regler kontrolleras att de passar till och kan samordnas med befintliga system. | För att undvika onödiga transporter. | Klimatpåverkan | Inköp och upphandling
175 | 16 Inköp och upphandling | MYCKET BRA | Vid inköp av återbrukade bygg- och installationsvaror kontrolleras att de inte innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen. | Detta är en del av den lagstadgade egenkontrollen för att klimatarbetet inte ska öka annan miljöpåverkan. | Egenkontroll, farliga ämnen | Inköp och upphandling
176 | 16 Inköp och upphandling | MYCKET BRA | Vid inköp nytillverkade bygg- och installationsvaror kontrolleras att de inte innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen. | Detta är en del av den egenkontrollen (lagstadgad) för att klimatarbetet inte ska öka annan miljöpåverkan eller hälsorisker. | Egenkontroll, farliga ämnen | Inköp och upphandling
177 | 16 Inköp och upphandling | MYCKET BRA | Vid upphandling av driftavtal ställs klimatrelaterade krav på relevanta delar av åtgärder tillhörande KKPI 11. | Åtgärderna för kontinuerlig driftoptimeras genomförs oavsett om driften sköts av egen eller upphandlad driftentreprenör. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
178 | 16 Inköp och upphandling | MYCKET BRA | Vid upphandling av skötselavtal ställs klimatrelaterade krav på relevanta delar av åtgärder tillhörande KKPI 12. | Åtgärderna genomförs oavsett om skötseln genomflrs av egen eller av upphandlad personal. | Klimatpåverkan orsakad av drift och skötsel av tomtmark | Inköp och upphandling
179 | 16 Inköp och upphandling | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att inköparen har fungerande anvisningar med klimatkrav | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
180 | 17 Checklista för ombyggnader etc | MYCKET BRA | Implementera en checklista för hur klimatpåverkan vid underhållsåtgärder, ombyggnader, hyresgästanpassningar ska ske. | Listan finns i Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta. Den följs oavsett vilken entreprenadform som väljs. | Klimatpåverkan | Förvaltning
181 | 17 Checklista för ombyggnader etc | MYCKET BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ser till att checklistan finns och följs. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
182 | 18 Checklista energiprojekt | MYCKET BRA | Implementera en checklista för hur energiprojekt ska genomföras för att få ut maximal energiminskning för investerad tid och pengar. | Listan finns i Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta. Den följs oavsett vilken entreprenadform som väljs. | Byggnadens klimatpåverkan | Förvaltning
183 | 17 Checklista för ombyggnader etc | MYCKET BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ser till att checklistan finns och följs. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
184 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukarna om var och hur man felanmäler dålig luft, drag, rumstemperatur jfr avtalad både vinter och sommar, avvikande byggnads eller installationsrelaterat ljud. Fel undersöks och rättas till. | Denna åtgärd kan utgöra en del av egenkontrollen enligt KKPI 20b vars syfte är att se till att klimatarbete inte går ut över brukarnas hälsa och myndighetskrav på temperatur och luftkvalitet. I bostäder och allmänna lokaler gäller Folkhälsomyndighetens råd för lägsta och högsta accepterad temperatur, luftrörelser och ventilationsbehov. För lokalbyggnader som också är arbetsplatser gäller Arbetemiljöverkets regler. Notera om kravet avser operativ temperatur eller lufttemperatur. Lufttemperatur som mäts med vanlig lufttemperaturgivare behöver vara minst två grader lägre för att kravet ska vara uppfyllt. Kravet ska vara uppfyllt en meter innanför det största fönstret. Drag kan orsakas av luft från tilluftsdon, uteluftsventiler, kallras från kalla fönster eller så kan det vara falskt drag, dvs strålningsdrag från kalla ytor. | Egenkontroll, inomhusmiljö | Förvaltning
185 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukare om varför det kan kännas kallt vintertid och hur de kan åtgärda det, t ex att inte möblera framför radiatorn mm. | Ett sätt att inte öka energianvändningen genom att höja framledningstemperaturen vid klagomål. | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
186 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukarna om varför luften kan uppfattas som dålig, t ex möblering eller annat som hindrar tilluftsstrålen. Och att eventuell vädring ska ske kortvarigt med korsdrag. | Att inte öka ventilationen av fel anledning påverkar energianvändning för värmning och el. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
187 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukarna att anmäla läckande kranar och wc-stolar. Informera också var och hur anmälan görs. | Vattenanvändningen drar inte iväg om fel upptäckts och repareras snabbt. Sparar också energi för varmvattenberedning. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
188 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera hyresgäster om hur beteende påverkar vattenanvändningen. | T ex att ha dricksvatten i kylen istället för att spola vatten i väntan på kallt vatten. | Vattenanvändning | Tappvattensystem
189 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Informera brukarna om vilka tider under vår, sommar och höst som fönstervädring kan ske utan att inomhustemperaturen höjs. | Åtgärden kan ta lite tid att reda ut eftersom fönster- och fönsterorientering kommer att påverka. Minskar behovet av att installera komfortkyla i t ex äldreboende. Anvisningarna anpassas till rum efter väderstreck. | Komfortkylenergi | Komfortkyla
190 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukare om antalet personer i samlingsrum, konferensrum etc som ventilationen har kapacitet för. | Kan ske med skyltning i respektive rum | Ventilationsflöde | Ventilationssystem
191 | 19 Brukarengagemang | BRA | Infomera brukarna om det är de eller fastighetsägaren som ombesörjer rengöring av rumsdon i brukarnas lokaler. | Särskilt gäller detta rengöring av fönsterapparater som med sina smala lamellspringor lätt fylls med damm som inte bara hindrar tilluften utan också värme- och kylöverföring. | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Förvaltning
192 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukare om hur ventilationsdelar i lägenheten som ventileras med FTX ska skötas och rengöras. | Informationen kan omfatta eventuellt filterbyte, rengöring av aggregat, rengöring av rumsdon. | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
193 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera boende om hur fuktproblem kan förebyggas. | T ex att inte stänga av ventilationen eller stänga uteluftsventiler. Denna åtgärd kan vara en del av egenkontroll inom fuktområdet. | Behovet av underhåll och utbyte | Byggnad
194 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera hyresgäster som har egna värmepumpar och kylmaskiner om klimatpåverkan från köldmedium. | I vissa lokalbyggnader installerar hyresgästerna egna kylmaskiner eller värmepumpar men man kanske inte är medvetna om att köldmediets klimatpåverkan. | Klimatpåverkan | Förvaltning
195 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informeras nya hyresgäster rutinmässigt om var, hur och varför avfall ska sorteras. | Ju bättre sorterat avfallet är deso lättare blir det att i första hand återanvända och andra hand återvinna. | Mängden avfall som går till energiutvinning istället för att återanvändas. | Avfall
196 | 19 Brukarengagemang | BRA | Infomera brukarna om hur man kan minska hushållsavfallet. | Livsmedelsverket har publicerat matnyttiga :-) knep som man som fastighetsägare kan använda för att informera brukarna om hur matavfall kan minskas. | Mängden avfall | Avfall
197 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukarna i lokalbyggnader eller erbjud dem att köpa ursprungsmärkt förnybar el till verksamheten. | Klimatpåverkan från ”grön el” är lika stor som det elnät byggnaden är ansluten till. Grön el är ett sätt att öka efterfrågan på förnybar el och ett sätt att visa att man arbetar med klimatfrågan. | Klimatpåverkan | Elsystem
198 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukare med egna kylmaskiner eller värmepumpar om vikten att följa serviceavtal eller motsvarande. | Ett sätt för fastighetsägaren att man tar klimatfrågan på allvar. | Klimatpåverkan | Förvaltning
199 | 19 Brukarengagemang | BRA | Informera brukare i lokalbyggnader om möjligheten och klimatnyttan om att välja begagnat istället för nytillverkad. T ex kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl mm. | Minskar nytillverkning som orsakar stor klimatpåverkan. Fastighetsägaren har egentligen inte rådighet men detta är ett sätt att visa att man tar klimatfrågan på allvar. | Klimatpåverkan | Byggnad
200 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Informera brukarna om vilket värmetillskott från belysning och t ex kontorsmaskiner som komfortkylan är dimensionerad för. Och hur värmetillskottet (från sol, elapparater och belysning) kan sänkas med val av t ex eleffktiva apparater, belysning och hantering av solskydd. | Ett sätt att göra brukarna uppmärksamma på vilka begränsningar som komfortkylan har. | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
201 | 19 Brukarengagemang | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för den information till brukarna vad avser sakinnehåll. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Klimatpåverkan | Förvaltning
202 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Erbjud brukarna lokaler eller verktyg för att laga saker istället för att de blir avfall. | Avser reparation och lagning av prylar, apparater, möbler, kläder etc. Minskar behovet av klimatpåverkande nytillverkning. Minskar också mängden avfall som ska tas om hand. | Mängden avfall | Avfall
203 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Erbjud brukarna ett digitalt system eller fysiskt utrymme där saker kan byta ägare istället för att bli avfall. Eventuellt utrymme ska finnas i byggnaden eller i inom området. | Kallas ibland bytesrum. Åtgärden syftar till att minska mängden avfall och behovet av att köpa nytillverkat. | Mängden avfall | Avfall
204 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Upprätta så kallade "gröna hyresavtal" med brukare istället för vanliga hyreskontrakt. | Ett grönt avtal beskriver miljöåtgärder som är hyresgästens ansvar, fastighetsägarens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Mallen för grönt hyresavtal kan behöva kompletteras med just klimatåtgärder. | Klimatpåverkan | Förvaltning
205 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Upprätta incitamentsavtal med hyresgäster om fördelning av investeringskostnad och driftkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder. Ett incitamentsavtal kompletterar hyreskontrakt med kallhyra. | Åtgärden kräver lite utredningsarbete men kan minska energianvändningen avsevärt. | El- och uppvärmningsenergi | Förvaltning
206 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av kall- och varmvattenanvändningen istället för fördelning av totala vattenanvändningen efter schablon. | Minskar mängden vatten som används. Om varmvatten mäts och debiteras minskar energianvändningen för beredning av varmvatten. Det råder delade meningar om hur effektiv åtgärden är. | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
207 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av el istället för fördelning av efter schablon. | Avser hyresgäster som inte har egna elabonnemang. Åtgärden är ett incitament för brukarna att spara på den el de använder, dvs verksamhetsel och eventuell processel. Undermätare kommer troligtvis att behöva installeras | El | Förvaltning
208 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Erbjud brukarna regnskyddade cykelställ eller cykelgarage. | Åtgärden underlättar och uppmuntrar brukare till transportsätt som inte är klimatpåverkande. | Klimatpåverkan | Oftast fastighet eftersom flera byggnader delar tomt.
209 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Erbjud brukarna omklädningsrum och dusch som kan användas av cyklande brukare. Gäller i lokalbyggnader. | Åtgärden underlättar och uppmuntrar brukare till transportsätt som inte är klimatpåverkande. | Klimatpåverkan | Byggnad
210 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Installera laddstolpar för brukares elfordon. | Erbjudande till hyresgäster för att underlätta byte till elfordon. | Klimatpåverkan | Elsystem
211 | 19 Brukarengagemang | MYCKET BRA | Installera programmeringsbar styrning av eventuella elmotorvärmare. | Elmotorvärmare ingår inte fastighetselen, men kan vara ett klimaterbjudande till hyresgästerna. | El | Styr o regler - El
212 | 20b Egenkontroll, miljöbalken | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att egenkontrollens sakinnehåll och att genomförs enligt aktuella kommuns tillsynsansvar. | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att klimateffekterna uteblir. | Miljö- och hälsopåverkan | Förvaltning
213 | 20b Egenkontroll, miljöbalken | BRA | Alla anmärkningar i OVK-protokoll åtgärdas snarast. | Det råder missuppfattning om att mindre anmärkningar i OVK inte behöver åtgärdas. Detta är feltolkning av myndighetskrav som kräver att åtgärder ska genomföras snarast. | Egenkontroll, luft | Byggnad
214 | 20b Egenkontroll, miljöbalken | MYCKET BRA | Ta regelbundet reda på brukarnas upplevelse av luftkvalitet, termisk komfort vinter, sommar och ljudmiljön och följs upp minst vartannat år med enkät. | Ofta kallas detta för NKI, dvs Nöjd Kund Index. Det finns flera enkätmetdoer att använda. Enkätresultatet kan utgöra en del av egenkontrollen enligt miljöbalken, se KKPI20b | Egenkontroll, inomhusmiljö | Byggnad
215 | 20b Egenkontroll, miljöbalken | BRA | Genomför åtgärder så att uppmätt radonhalt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar inte överstiger 200 Bqr/m3 t ex genom inkapsling av byggnadsdelar, ökad ventilation, ändrade tryckförhållande inomhus, tätning av luftläckagare mot mark, radonbrunnar etc. | Ombyggnader eller ändrad verksamhet kan leda till ändrade tryckförhållande och att radon sugs in genom otätheter i grund och källarväggar. Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar för långtidsmätning av radonhalt följs. Myndigheten rekommenderar ommätning vart 10:de år. För skolor och förskolor finns kompletterande anvisningar från Folkhälsomyndigheten. | Egenkontroll, radon | Byggnad
216 | 20b Egenkontroll, miljöbalken | BRA | Bygg- och installationsvaror som köps in (nytillverkade eller återbrukade) innehåller inga skadliga eller miljöstörande ämnen vilket kontrolleras genom varudeklarationer. | Kontrolleras via inköparens rutiner. | Egenkontroll, farliga ämnen | Byggnad