## Frågor till IGÅNG olåst
Hjälpverktyg till Klimatstegens klimatsteg IGÅNG enligt se Del 2 Vägledning med klimatsteg. vv Frågorna besvaras av förvaltare och teknisk förvaltare. När alla frågorna är besvarade med "ja" eller "nej" så är klimatsteget "IGÅNG" klart, dvs när det står 0 i "Vet ej än". Svaren behövs för att veta vad man ska ta tag i i nästa klimatsteg. I "Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta" finns fakta om nyckeltalen. Notera att frågorna besvaras per byggnad, de avser inte fastigheter eller gemensamma dokument på företagsnivå. Synpunkter och förbättringsförslag kan lämnas på www.klimatstegen.se och hanteras av Catarina Warfvinge med kollegor på LTH |  |  |  | Egna anteckningar om byggnad, förvaltare, teknisk förvaltare etc
Antal svar
|  |  |  | 0 | 0 | 82
KKPI-namn och nummer |  | Frågorna |  | Ja | Nej | Vet ej än |  | Egna kommentarer till svaren
Energianvänd-ning | 1a | 1 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga energianvändning (fastighetsel, uppvärmning, varmvatten och eventuell komfortkyla) i kWh/m2Atemp? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon ansvar för att övervaka energianvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga energianvändningen sammanställs? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Om mätare för fastighetsel: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den fastighetsel till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än fastighetsel? T ex verksamhetsel, processel till serverrum, motorvärmare. |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång per år? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Om mätare för varmvatten: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den varmvatten till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än varmvatten, t ex uppvärmningsenergi? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Om energimätare för uppvärmning: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den uppvärmningsenergi till fler byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än uppvärmningsenergi, t ex varmvatten? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 6 | Om mätare för komfortkyla. | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäts komfortkyla separat för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Om kylmaskin finns, har den separat elmätare? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
| 1b | 1 | Beräknar och följer ni idag upp klimatpåverkan kgCO2e/m2Atemp från energianvändningen för den här byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Värmeeffekt-topp | 2a | 1 | Har ni idag uppgift om storleken på byggnadens värmeeffekttopp t ex i W/m2Atemp? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det en effektsignatur upprättad för byggnaden, dvs diagram som visar värmeeffektbehovet vid olika utetemperaturer? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag har som sitt ansvar att jobba med värmeeffektfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Energitillförsel | 3a | 1 | Finns det solceller till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det solfångarvärme till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Utnyttjas eventuellt värmeöverskott till eller från annan byggnad? |  |  |  | 3 |  | 3
| 3b | 1 | Finns det avtal om ”grön el” eller ”grön fjärrvärme” för byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Köldmedie-läckage | 4a | 1 | Finns det värmepumpar eller kylmaskiner i byggnaden (egna eller hyresgästers)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Omfattas någon av de egna kylmaskinerna eller värmepumparna av f-förordningen, dvs regelbunden kontroll av köldmedieläckage utförd av certifierad kylentreprenör? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att arbeta med köldmediefrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Vatten-användning | 5a | 1 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga vattenanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att övervaka vattenanvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga vattenanvändningen sammanställs? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Om vattenmätaren: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den vatten till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den också vatten till storförbrukare (t ex vattenkylda installationer)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs vattenanvändningen upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
| 5b | 1 | Beräknar ni idag och följer upp årlig klimatpåverkan i kgCO2e/m2Atemp orsakad av vattenanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
Avfall | 6 | 1 | Finns det tydliga instruktioner i avfallsrummen om var respektive avfall ska slängas? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Erbjuder ni brukarna regelbunden hämtning av grovsopor? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Får ni idag fakturaunderlag med uppmätt mängd (kg) avfall som hämtas (avser verksamhetens avfall)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med frågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Är det känt hur många fraktioner avfallet (verksamhetens) kan sorteras i idag i byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Bygg- och installations-varor för underhåll och ombyggnad | 7a | 1 | Sammanställer ni idag hur mycket bygg- och installationsmaterial som köps in för underhåll och ombyggnader för just den här byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Får ni idag uppgift på hur bygg- och installationsmaterialet transporterats till byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
| 7b | 1 | Vet ni idag hur stor andel av inköpta bygg- och installationsmaterial till underhåll, ombyggnader, hyresgästanpassningar mm som utgörs av återbruk? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med återbruksfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Utemiljö | 8 | 1 | Vet ni idag vilka och hur mycket drivmedel och bränslen som används till fordon, verktyg och maskiner för skötsel av utemiljö? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med frågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Drift- och underhålls-instruktioner | 9 | 1 | Finns det DoU-instruktioner till varje ventilationsaggregat, värmecentral, kylmaskin, värmepump etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon i dag ansvar för att sakinnehållet i respektive DoU-instruktion är riktigt t ex driftbeskrivning och skötselanvisningar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag ansvar för att DoU-instruktionerna uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, regleringsprinciper, byte av komponenter etc? |  |  |  | 3 |  | 3
Ronderings-schema | 10 | 1 | Finns det ett ronderingsschema som beskriver vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Är det känt för byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal var ronderingsschemat finns? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att ronderingsschemat uppdateras vid behov och att ronderingarna verkligen genomförs? |  |  |  | 3 |  | 3
Kontinuerlig driftoptimering | 11 | 1 | Finns det ett schema för löpande driftoptimering med vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till för att energianvändningen inte ska sticka iväg? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollpunkterna uppdateras vid ändring i eller av verksamhet, byte av komponenter, ombyggnader, hyresgästanpassningar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollerna och justeringarna verkligen genomförs? |  |  |  | 3 |  | 3
Skötsel av utemiljö | 12 | 1 | Finns det instruktioner för skötsel av utemiljön? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag ansvar för instruktionernas sakinnehåll, ser till att de verkligen följs och att de uppdateras vid ändringar? |  |  |  | 3 |  | 3
Klimatutbildad och engagerad personal | 13 | 1 | Har drift- och förvaltningspersonal nyligen genomgått utbildning om byggnaders klimatpåverkan? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har ni idag någon som har som sitt ansvar att se till att medarbetare utbildas om aktuella frågor som t ex miljö, klimat? |  |  |  | 3 |  | 3
Underhållsplan | 14 | 1 | Finns det en underhållsplan för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Innehåller underhållsplanen uppgift om när respektive underhållsåtgärd genomfördes senast och när det är dags igen (alternativt teknisk livslängd)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har ni idag någon som har som sitt ansvar att byggnadens underhållsplanen regelbundet uppdateras med underhållsbesiktning? |  |  |  | 3 |  | 3
Dokumente-rade rums-funktioner | 15 | 1 | Finns det en funktionsbeskrivning för rummen i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal tillgång till den? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att funktionsbeskrivningen uppdateras vid ändring och att berörda informeras? |  |  |  | 3 |  | 3
Inköp | 16 | 1 | Ställer ni idag miljökrav på bygg- och installationsvaror för underhåll, t ex bedömda av Byggvarubedömning, BASTA, SundaHus? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Ställer ni idag någon form av ”miljökrav” vid upphandling av eventuella drift- och skötselavtal? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Ställer ni idag krav på att OVK verkligen genomförs enligt lagkrav? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att inköpare och avtalsansvarig har information om aktuella miljökrav och att de följs? |  |  |  | 3 |  | 3
Hantering av underhåll och ombyggnader | 17 | 1 | Ställer ni idag någon form av miljörelaterade krav som ska följas av konsulter och entreprenörer vid underhållsarbete, hyresgästanpassningar, lägenhetsrenovering, ombyggnader etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att se till att de verkligen följs i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Hantering av energiprojekt | 18 | 1 | Ställer ni idag krav på hur energisparåtgärder eller energiprojekt ska hanteras vid underhåll eller ombyggnader. Som t ex metod för beräkning av energibesparing, lönsamhet, teknisk livslängd, kalkylränta, samordning av åtgärder. |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att se till att kraven enligt 1) verkligen följs i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Samverkan med brukare | 19 | 1 | Får brukarna idag information om | [5 empty] | 0
|  |  | a) vilken rumstemperatur de kan förvänta sig vinter och sommar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) hur beteende påverkar energianvändning, vattenanvändning, avfallsmängder etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) vad som ska felanmälas och var? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det dokumenterat vad fastighetsägaren sköter och vad hyresgästerna ska sköta, t ex ventilationsutrustning i uthyrda lokaler eller lägenheter? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag ansvar för att brukarna får informationen enligt fråga 1) och 2)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har ni någon form av avtal med hyresgästerna, t ex mätning och debitering efter deras vatten- och värmeanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Tillhandahåller ni som fastighetsägare idag laddstolpar, reparationsrum, marknadsplats för återbruk, skyddad cykelparkering etc för brukarna? |  |  |  | 3 |  | 3
Lagkrav | 20a | 1 | Har någon idag som sitt ansvar för att lagstadgade kontroller genomförs i tid för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | a) OVK, dvs den obligatoriska ventilationskontrollen |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Energideklarationen |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Kontroll av köldmedieläckage |  |  |  | 3 |  | 3
Lagkrav - Egenkontroll enligt miljöbalken | 20b | 1 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att hela egenkontrollen enligt miljöbalken genomförs i tid? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon eller några idag ansvar för det som ska redovisas i egenkontrollen, dvs luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, skadedjur, buller, störande lukt, brandskydd och miljö- och hälsostörande material och ämnen? |  |  |  | 3 |  | 3
Note on C43: Svaren på dessa frågor kan vara samma för flera byggnader.
Note on B48: Detta är ett typisk fråga som ni kan samordna med fler byggnader. Men se till att anpassa checklistor mm till respektive byggnad så att inte frågan hamnar mellan stolarna.
Note on C52: Denna frågan är troligtvis gemensam för flera byggnader. Använd en fördelningsnyckel som passar er.
Note on C57: Notera att den här KKPI:n avser kontroller som läckande kranar, fylla på golvbrunnar, rensa takbrunnar, legionellakontroller, tecken på fuktskador och mögel, belamring av miljörum, motionera ventiler, besvärande buller, lukt etc. (Fullständig lista finns i KKPI-fakta och åtgärdskatalogen) Energirelaterade kontroller finns i KKPI 11
Note on C60: Den här KKPI:n avser endast energirelaterade kontroller och justeringar. Läs mer i KKPI-fakta.
Note on C63: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C65: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C67: Mallen för rumsbeskrivningar kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C70: Mallen för rumsbeskrivningar kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C73: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare.
Note on C77: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare.
Note on C79: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är aktuell förvaltare eller teknisk förvaltare.
Note on C81: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C89: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C93: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare

## Frågor till IGÅNG
Hjälpverktyg till Klimatstegens klimatsteg IGÅNG enligt se Del 2 Vägledning med klimatsteg. vv Frågorna besvaras av förvaltare och teknisk förvaltare. När alla frågorna är besvarade med "ja" eller "nej" så är klimatsteget "IGÅNG" klart, dvs när det står 0 i "Vet ej än". Svaren behövs för att veta vad man ska ta tag i i nästa klimatsteg. I "Del 3 Klimatnyckeltalen, fakta" finns fakta om nyckeltalen. Notera att frågorna besvaras per byggnad, de avser inte fastigheter eller gemensamma dokument på företagsnivå. Synpunkter och förbättringsförslag kan lämnas på www.klimatstegen.se och hanteras av Catarina Warfvinge med kollegor på LTH |  |  |  | Egna anteckningar om byggnad, förvaltare, teknisk förvaltare etc
Antal svar
|  |  |  | 0 | 0 | 82
KKPI-namn och nummer |  | Frågorna |  | Ja | Nej | Vet ej än |  | Egna kommentarer till svaren
Energianvänd-ning | 1a | 1 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga energianvändning (fastighetsel, uppvärmning, varmvatten och eventuell komfortkyla) i kWh/m2Atemp? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon ansvar för att övervaka energianvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga energianvändningen sammanställs? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Om mätare för fastighetsel: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den fastighetsel till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än fastighetsel? T ex verksamhetsel, processel till serverrum, motorvärmare. |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång per år? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Om mätare för varmvatten: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den varmvatten till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än varmvatten, t ex uppvärmningsenergi? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Om energimätare för uppvärmning: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den uppvärmningsenergi till fler byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den mer än uppvärmningsenergi, t ex varmvatten? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 6 | Om mätare för komfortkyla. | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäts komfortkyla separat för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Om kylmaskin finns, har den separat elmätare? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs den upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
| 1b | 1 | Beräknar och följer ni idag upp klimatpåverkan kgCO2e/m2Atemp från energianvändningen för den här byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Värmeeffekt-topp | 2a | 1 | Har ni idag uppgift om storleken på byggnadens värmeeffekttopp t ex i W/m2Atemp? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det en effektsignatur upprättad för byggnaden, dvs diagram som visar värmeeffektbehovet vid olika utetemperaturer? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag har som sitt ansvar att jobba med värmeeffektfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Energitillförsel | 3a | 1 | Finns det solceller till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det solfångarvärme till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Utnyttjas eventuellt värmeöverskott till eller från annan byggnad? |  |  |  | 3 |  | 3
| 3b | 1 | Finns det avtal om ”grön el” eller ”grön fjärrvärme” för byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Köldmedie-läckage | 4a | 1 | Finns det värmepumpar eller kylmaskiner i byggnaden (egna eller hyresgästers)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Omfattas någon av de egna kylmaskinerna eller värmepumparna av f-förordningen, dvs regelbunden kontroll av köldmedieläckage utförd av certifierad kylentreprenör? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att arbeta med köldmediefrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Vatten-användning | 5a | 1 | Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga vattenanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att övervaka vattenanvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga vattenanvändningen sammanställs? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Om vattenmätaren: | [5 empty] | 0
|  |  | a) Mäter den vatten till flera byggnader? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Mäter den också vatten till storförbrukare (t ex vattenkylda installationer)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Mäts och följs vattenanvändningen upp oftare än en gång om året? |  |  |  | 3 |  | 3
| 5b | 1 | Beräknar ni idag och följer upp årlig klimatpåverkan i kgCO2e/m2Atemp orsakad av vattenanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
Avfall | 6 | 1 | Finns det tydliga instruktioner i avfallsrummen om var respektive avfall ska slängas? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Erbjuder ni brukarna regelbunden hämtning av grovsopor? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Får ni idag fakturaunderlag med uppmätt mängd (kg) avfall som hämtas (avser verksamhetens avfall)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med frågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Är det känt hur många fraktioner avfallet (verksamhetens) kan sorteras i idag i byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Bygg- och installations-varor för underhåll och ombyggnad | 7a | 1 | Sammanställer ni idag hur mycket bygg- och installationsmaterial som köps in för underhåll och ombyggnader för just den här byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Får ni idag uppgift på hur bygg- och installationsmaterialet transporterats till byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
| 7b | 1 | Vet ni idag hur stor andel av inköpta bygg- och installationsmaterial till underhåll, ombyggnader, hyresgästanpassningar mm som utgörs av återbruk? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med återbruksfrågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Utemiljö | 8 | 1 | Vet ni idag vilka och hur mycket drivmedel och bränslen som används till fordon, verktyg och maskiner för skötsel av utemiljö? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att jobba med frågan i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Drift- och underhålls-instruktioner | 9 | 1 | Finns det DoU-instruktioner till varje ventilationsaggregat, värmecentral, kylmaskin, värmepump etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon i dag ansvar för att sakinnehållet i respektive DoU-instruktion är riktigt t ex driftbeskrivning och skötselanvisningar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag ansvar för att DoU-instruktionerna uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, regleringsprinciper, byte av komponenter etc? |  |  |  | 3 |  | 3
Ronderings-schema | 10 | 1 | Finns det ett ronderingsschema som beskriver vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Är det känt för byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal var ronderingsschemat finns? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att ronderingsschemat uppdateras vid behov och att ronderingarna verkligen genomförs? |  |  |  | 3 |  | 3
Kontinuerlig driftoptimering | 11 | 1 | Finns det ett schema för löpande driftoptimering med vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till för att energianvändningen inte ska sticka iväg? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollpunkterna uppdateras vid ändring i eller av verksamhet, byte av komponenter, ombyggnader, hyresgästanpassningar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollerna och justeringarna verkligen genomförs? |  |  |  | 3 |  | 3
Skötsel av utemiljö | 12 | 1 | Finns det instruktioner för skötsel av utemiljön? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon idag ansvar för instruktionernas sakinnehåll, ser till att de verkligen följs och att de uppdateras vid ändringar? |  |  |  | 3 |  | 3
Klimatutbildad och engagerad personal | 13 | 1 | Har drift- och förvaltningspersonal nyligen genomgått utbildning om byggnaders klimatpåverkan? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har ni idag någon som har som sitt ansvar att se till att medarbetare utbildas om aktuella frågor som t ex miljö, klimat? |  |  |  | 3 |  | 3
Underhållsplan | 14 | 1 | Finns det en underhållsplan för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Innehåller underhållsplanen uppgift om när respektive underhållsåtgärd genomfördes senast och när det är dags igen (alternativt teknisk livslängd)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har ni idag någon som har som sitt ansvar att byggnadens underhållsplanen regelbundet uppdateras med underhållsbesiktning? |  |  |  | 3 |  | 3
Dokumente-rade rums-funktioner | 15 | 1 | Finns det en funktionsbeskrivning för rummen i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal tillgång till den? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag som sitt ansvar att funktionsbeskrivningen uppdateras vid ändring och att berörda informeras? |  |  |  | 3 |  | 3
Inköp | 16 | 1 | Ställer ni idag miljökrav på bygg- och installationsvaror för underhåll, t ex bedömda av Byggvarubedömning, BASTA, SundaHus? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Ställer ni idag någon form av ”miljökrav” vid upphandling av eventuella drift- och skötselavtal? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Ställer ni idag krav på att OVK verkligen genomförs enligt lagkrav? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att inköpare och avtalsansvarig har information om aktuella miljökrav och att de följs? |  |  |  | 3 |  | 3
Hantering av underhåll och ombyggnader | 17 | 1 | Ställer ni idag någon form av miljörelaterade krav som ska följas av konsulter och entreprenörer vid underhållsarbete, hyresgästanpassningar, lägenhetsrenovering, ombyggnader etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att se till att de verkligen följs i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Hantering av energiprojekt | 18 | 1 | Ställer ni idag krav på hur energisparåtgärder eller energiprojekt ska hanteras vid underhåll eller ombyggnader. Som t ex metod för beräkning av energibesparing, lönsamhet, teknisk livslängd, kalkylränta, samordning av åtgärder. |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon som sitt ansvar att se till att kraven enligt 1) verkligen följs i den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
Samverkan med brukare | 19 | 1 | Får brukarna idag information om | [5 empty] | 0
|  |  | a) vilken rumstemperatur de kan förvänta sig vinter och sommar? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) hur beteende påverkar energianvändning, vattenanvändning, avfallsmängder etc? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) vad som ska felanmälas och var? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Finns det dokumenterat vad fastighetsägaren sköter och vad hyresgästerna ska sköta, t ex ventilationsutrustning i uthyrda lokaler eller lägenheter? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 3 | Har någon idag ansvar för att brukarna får informationen enligt fråga 1) och 2)? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 4 | Har ni någon form av avtal med hyresgästerna, t ex mätning och debitering efter deras vatten- och värmeanvändning? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 5 | Tillhandahåller ni som fastighetsägare idag laddstolpar, reparationsrum, marknadsplats för återbruk, skyddad cykelparkering etc för brukarna? |  |  |  | 3 |  | 3
Lagkrav | 20a | 1 | Har någon idag som sitt ansvar för att lagstadgade kontroller genomförs i tid för den aktuella byggnaden? |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | a) OVK, dvs den obligatoriska ventilationskontrollen |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | b) Energideklarationen |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | c) Kontroll av köldmedieläckage |  |  |  | 3 |  | 3
Lagkrav - Egenkontroll enligt miljöbalken | 20b | 1 | Har någon idag som sitt ansvar att se till att hela egenkontrollen enligt miljöbalken genomförs i tid? |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 2 | Har någon eller några idag ansvar för det som ska redovisas i egenkontrollen, dvs luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, skadedjur, buller, störande lukt, brandskydd och miljö- och hälsostörande material och ämnen? |  |  |  | 3 |  | 3
Note on C43: Svaren på dessa frågor kan vara samma för flera byggnader.
Note on B48: Detta är ett typisk fråga som ni kan samordna med fler byggnader. Men se till att anpassa checklistor mm till respektive byggnad så att inte frågan hamnar mellan stolarna.
Note on C52: Denna frågan är troligtvis gemensam för flera byggnader. Använd en fördelningsnyckel som passar er.
Note on C57: Notera att den här KKPI:n avser kontroller som läckande kranar, fylla på golvbrunnar, rensa takbrunnar, legionellakontroller, tecken på fuktskador och mögel, belamring av miljörum, motionera ventiler, besvärande buller, lukt etc. (Fullständig lista finns i KKPI-fakta och åtgärdskatalogen) Energirelaterade kontroller finns i KKPI 11
Note on C60: Den här KKPI:n avser endast energirelaterade kontroller och justeringar. Läs mer i KKPI-fakta.
Note on C63: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C65: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C67: Mallen för rumsbeskrivningar kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C70: Mallen för rumsbeskrivningar kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C73: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare.
Note on C77: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare.
Note on C79: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är aktuell förvaltare eller teknisk förvaltare.
Note on C81: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C89: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare
Note on C93: Den här kan ni synka på företagsnivå. MEN tänk på att den ska följas upp i den aktuella byggnaden. Se till att ansvarig person antingen är byggnadens förvaltare eller dess tekniska förvaltare